Haut du formulaire Ministère chargé de la santé – Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine Critères de recherche Département : SEINE ET MARNE Bas du formulaire

| Commune- FONTAINE-FOURCHES |  |
| --- | --- |
| Réseau(x) - FONTAINE-FOURCHES |  |

| Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau | - FONTAINE-FOURCHES - en totalité |
| --- | --- |

Haut du formulaire Bas du formulaire Informations générales Date du prélèvement 23/08/2018 09h28 Commune de prélèvement FONTAINE-FOURCHES Installation FONTAINE FOURCHES Service public de distribution FONTAINE-FOURCHES Responsable de distribution FONTAINE-FOURCHES MAIRIE Maître d'ouvrage FONTAINE-FOURCHES MAIRIE Conformité Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Conformité bactériologique oui Conformité physico-chimique oui Respect des références de qualité oui Paramètres analytiques Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≤ 0.1 mg/L Antimoine <1 µg/L ≤ 5 µg/L ASPECT (QUALITATIF) 0 Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 1 n/mL Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL) Benzo(a)pyrène * <0,005 µg/L ≤ 0.01 µg/L Benzo(b)fluoranthène <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L Benzo(g,h,i)pérylène <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L Benzo(k)fluoranthène <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L Cadmium <1 µg/L ≤ 5 µg/L Chlore libre * 0,24 mg(Cl2)/L Chlore total * 0,26 mg(Cl2)/L Chrome total <5 µg/L ≤ 50 µg/L Coloration <5 mg(Pt)/L ≤ 15 mg(Pt)/L Coloration après filtration simple <5 mg(Pt)/L ≤ 15 mg(Pt)/L Conductivité à 25°C 476 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm COULEUR (QUALITATIF) 0 Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL) Escherichia coli /100ml -MF <1 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL) Fer total <10 µg/L ≤ 200 µg/L Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.) <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L ≤ 0.5 mg/L ODEUR (QUALITATIF) 0 PH * 7,2 unité pH ≥6.5 et ≤ 9 unité pH PH 7,56 unité pH ≥6.5 et ≤ 9 unité pH SAVEUR (QUALITATIF) 0 Température de l'eau * 20,4 °C ≤ 25 °C Turbidité néphélométrique NFU 0,18 NFU ≤ 2 NFU * Analyse réalisée sur le terrain